项  目  号 ：HRZ21C048

项 目 名 称：《秸秆树盘覆盖果园行间绿肥免耕综合技术示范》果园土壤含水量自动监测设备采购

竞争性比选文件

采   购   人：重庆市农业技术推广总站

采购代理机构： 重庆宏仁招标代理有限公司

2021年5月

第一篇 采购邀请书

重庆宏仁招标代理有限公司接受重庆市农业技术推广总站的委托，对《秸秆树盘覆盖果园行间绿肥免耕综合技术示范》果园土壤含水量自动监测设备采购项目进行竞争性比选采购。欢迎有资格的供应商前来参与比选。

- 竞争性比选内容

| 序号 | 项目名称 | 采购预算 （万元） | 磋商保证金 （元） | 成交数量 （名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《秸秆树盘覆盖果园行间绿肥免耕综合技术示范》果园土壤含水量自动监测设备采购 | 15 | 4000 | 1 |  |

二、资金性质：单位自筹

三、供应商（或称供应商）资质要求

合格供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

四、获取比选文件的地点、方式及售价

（一）获取文件地点：重庆农业技术推广信息网站（http://www.cqates.com/Default.aspx）或代理机构处。

方式或事项：

凡有意参加的供应商，请到采购代理机构领取或在重庆农业技术推广信息网站上下载本项目比选文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

供应商如对比选文件有质疑，必须以书面形式在于2021年6月4日17:00前向重庆市农业技术推广总站要求澄清，重庆市农业技术推广总站可视具体情况做出处理或答复。重庆市农业技术推广总站对已发出的比选文件需要进行澄清或修改的，该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。如供应商未提出质疑，视为完全理解本比选文件，一经进入评审程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，放弃要求解释的权利

（二）竞争性比选文件发售

1.发售期：2021年5月31日-2021年6月4日17:00（工作时间）

2.售价：人民币300元（售后不退）

3.比选文件购买方式：

3.1汇款购买

在比选文件发售期内，供应商将比选文件购买费用（必须是供应商户名）汇至以下账户内进行购买。

户名：重庆宏仁招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行较场口支行

账号：123907228910802

3.2现金购买

在比选文件发售期内，供应商到重庆宏仁招标代理有限公司（地址：重庆市渝北区金星科技大厦13楼）登记并购买。

4.报名方式：在报名和比选文件发售期内购买了比选文件的供应商，其报名才被接收。

4.1非现场报名方式：

将比选文件汇款凭证、《比选文件发售登记表》（见本篇后附表，加盖供应商公章）扫描后发送至107044006@qq.com（邮箱）。

4.2现场报名方式：

现场报名地点：重庆宏仁招标代理有限公司（地址：重庆市渝北区金星科技大厦13楼），递交《比选文件发售登记表》（加盖供应商公章）并购买比选文件。

五、开标时间、地点

1、递交响应文件开始时间：2021年6月7日北京时间14时00分

2、递交响应文件截止时间：2021年6月7日北京时间14时30分

3、开标时间：2021年6月7日北京时间14时30分

4、开标地点：重庆市农业技术推广总站（重庆市两江新区黄山大道东段186号12楼会议室）。

5、开标后送达的响应文件将被拒收。

6、供应商须满足以下要件，其投标才被接受：

6.1按时递交了响应文件；

6.2按时缴纳了投标保证金；

6.3按上述要求进行了报名。

六、投标保证金

（一）缴纳投标保证金方式

供应商须按本篇“一、项目概况”规定的投标保证金金额进行缴纳，并于开标前一日北京时间17时00分前到账。

（二）缴纳投标保证金账户

户  名：重庆宏仁招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行较场口支行

账  号：123907228910802

（三）保证金退还方式

未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，代理机构在五个工作日内按供应商来款账户或现金直接退还。

成交供应商的投标保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，代理机构在五个工作日内按供应商来款账户或现金直接退还。

代理机构咨询电话：63993330

七、投标有关规定

1、法定代表人为同一法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

2、不接受联合投标。

3、超过递交响应文件截止时间、不按本比选文件规定密封的投标恕不接受。

4、投标费用：无论投标结果如何，供应商参与本项目投标的所有费用均应由供应商自行承担。

5、采购代理服务费：成交供应商领取成交通知书前需支付代理机构采购代理服务费，本项目规定的采购代理服务费为4000元整（成交供应商平均分配）

招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆宏仁招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行较场口支行

账  号：：123907228910802

八、联系方式

（一）采购人：重庆市农业技术推广总站

联系人：冯老师

电  话： 023-89133902

地  址： 两江新区黄山大道东段186号1410室

（二）采购代理机构：重庆宏仁招标代理有限公司

联系人： 罗老师

电  话：（023）63993330

手  机：15320815690

地  址：重庆市渝北区金星科技大厦13楼

附表—— 《比选文件发售登记表》

比选文件发售登记表

| 项目编号/项目名称 | HRZ21C048 《秸秆树盘覆盖果园行间绿肥免耕综合技术示范》果园土壤含水量自动监测设备采购 |
| --- | --- |
| 供应商名称 | （供应商公章） |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |
| 单位地址 |  |
| 购本项目标书 1 份，共计 300 元。 |

标书金额：300元。  发售人：重庆宏仁招标代理有限公司    日期：2021年   月   日

说明：

1.现金购买比选文件的供应商，在缴纳购买比选文件费用后，请及时将《比选文件发售登记表》加盖公章递交至重庆市渝北区金星科技大厦13楼，联系人：罗老师；联系电话：15320815690

2.报名和比选文件发售期：2021年5月31日-2021年6月4日17时00分（工作时间）

3、请完整填写本表。

第二篇 项目服务要求

### 一、服务内容

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤站PG3H-30（传感器） | 1. 土壤水分测量量程 0~100%，土壤水分测量分辨率 0.1% 2. 土壤水分测量精度≤±4%（本地土壤标定≤±2.5%）（应提供相关的检测报告） 3. 土壤温度量程：-30~+70℃，土壤温度分辨率：0.1℃（分辨率应提供相关检测报告） 4. 土壤温度精度：±0.5℃（应提供相关的检测报告） 5. 测量层次：10cm、20cm、30cm三层 6. 休眠功耗3.5uA 7. GPS/北斗定位 8. 4G/LTE 数据传输 9. 环境参数（空气温湿度）检测 10. 阴雨天连续使用时间>1年 11.总长度75CM 12.检测部分直径3cm 13.检测单元间隔10CM 14.支持第三方平台 15.集成度：完全一体化设计 | 套 | 10 |
| 备 注 | 1.即插即用，无需专业工程师现场调试； 2.内置光伏板，无光照续航半年； 3.无任何外露线缆； 4.传感器和土壤完全接触。 |

### 二、服务要求

1、供应商负责重庆市内5个点位施工及安装，每个点位2套设备。

### 三、其他要求

（一）按采购人要求开展工作。

（二）质量保证、安全施工。

第三篇  项目商务需求

### 一、服务期、地点及验收方式

（一）服务期：2021年10月31日前完工

（二）交货地点：采购人指定地点（重庆市内）

（三）验收方式：

1、货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、产品包装材料归采购人所有。

7、设备调试完成后组织培训，培训合格后组织验收。

### 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、自最终验收协议签署生效之日起，提供一年质保期；（若投标人有更优惠的质保期，请在投标文件中明确应答）

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务

（1）电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（2）现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人或厂家应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。48小时内无法解决的必须提供备机使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，应于2小时内到达现场进行处理。    （四）维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

三、报价要求

1.比选报价包括完成本项目所需的材料、搬运费、运输费、培训费、人工费、税费、安装费等一切费用，采购人除此以外不支付其它费用。

2. 成交价就是包干价，响应供应商应通过自己踏勘现场、充分考虑所有因素，在履约服务期限内，采购人不另追加任何费用。

四、付款方式

1、项目验收合格后，采购人在10个工作日内向成交人支付合同金额的95%，项目在运行一年后，若无质量问题，在10个工作日内向中标人支付剩余合同金额的5%。

2、成交供应商出具等额的发票给采购方。

五、知识产权

(一)采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

六、其他

# （一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性比选文件其他条款的要求。

# （二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇 供应商须知

一、响应文件要求

供应商应按照“第五篇 响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对响应文件的评审。

1、响应文件一式二份，其中：正本1份，副本1份，副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。响应文件封面必须注明“正本”、“副本”、“项目编号”、“项目名称”、“供应商名称及地址”的字样。

2、在响应文件中，比选文件“第五篇 响应文件格式”中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

二、响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目编号、项目名称、供应商名称及地址。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、字样。信封的封口须加盖供应商公章或授权代表签字。未按规定密封与标记的响应文件将被拒收。

1、如果响应文件没有按规定密封，该响应文件将被拒绝接收，并原样退还给供应商。

2、响应文件由供应商法人或法人授权代表递交至开标现场。

3、供应商无论是否中标，供应商递交的响应文件均不退还。

四、评审办法

本项目采用综合评分法进行评审。综合评分法是指评审小组对所有初审（资格性检查、符合性检查）合格，按照比选文件中规定的评审标准进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分100分。

（一）初审：分资格性检查和符合性检查。

资格性检查是依据法律法规和比选文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备投标资格：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （5）参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 供应商提供书面声明（见格式文件）； |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  |
| 3 | 投标保证金 | 按照比选文件的规定提交投标保证金 |

注：

供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

符合性检查是依据比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对比选文件的实质性要求作出响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 响应文件只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本、电子档符合比选文件要求。 |
| 3 | 服务部分 | 响应文件内容 | 实质性完全满足本比选文件第二篇全部内容 |
| 4 | 商务部分 | 响应文件内容 | 实质性完全满足本比选文件第三篇全部内容 |
| 5 | 投标有效期 | 响应文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（三）评审小组各成员独立对每个有效供应商（通过资格审查、符合性审查的供应商）的响应文件进行评价、打分，然后由评审小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评审小组汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（四）推荐成交候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分最高者为本项目服务商。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价相同的，按服务部分优劣顺序排列。

（五）评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分40% | 30 | 技术方案得分。 供应商提供的技术方案，内容包含项目施工、项目安全保障措施；成果质量保证体系及措施；工作进度计划与措施等，根据方案合理性与编制水平，并按照优劣程度打分：优得30分、良得20分、一般得10分、差2分，未提供得0分。 | 需提供书面材料 |
|  |  | 10 | 1.投标人核心参数有农业部相关质量检测实验室的检测报告得10分。 | 提供有效证明材料复印件 |
| 3 | 商务部分 （30%） | 20 | 履约能力： 1.拥有在重庆完成物联网项目实施经验。需提供合同复印件，得10分。 2. 提供近两年在重庆的类似成功案例。需提供合同复印件，得10分。 | 提供相关合同复印件 |
|  |  | 10 | 1. 农业部相关部门获奖证明得10分 | 提供相关证明材料复印件 |

五、成交

（一）成交原则

采购人或其授权的评审小组应按照评审报告中推荐的成交候选人排名顺序确定成交供应商。

（二）成交程序

1.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

2.采购人应当自收到评审报告之日起５个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托评审小组按照比选文件规定的方式确定成交供应商；比选文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在重庆农业技术推广信息网站（http://www.cqates.com/Default.aspx）上公告成交结果。

4.成交供应商变更

成交供应商未按要求或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

5、发现下列情形之一的，应为无效投标：

1）供应商未按比选文件规定报名的。

2）供应商不具备比选文件规定的资格要求的。

3）供应商超出营业范围投标的。

4）响应文件未按照比选文件要求由供应商法定代表人或授权代表签字，或未按比选文件要求的格式加盖公章的。

5）响应文件出现多个投标方案或投标报价的。

6）投标报价超出比选文件规定的采购预算。

7）投标有效期、服务期等商务条款不能满足比选文件要求的。

8）提供虚假资质证明文件的。

9）响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于市场价格等）。

10）供应商法定代表人或其授权代表均未参与现场开标的。

11）实质性满足比选文件要求的有效供应商不足两家的。

六、成交通知书

1、成交供应商确定后，代理机构将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

2、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

3、签订合同时，根据需要采购方有权提出对采购要求发生变化的内容作局部调整或变更数量，但需经采购成交双方共同认定。

七、签订合同

1、比选文件、澄清文件、中标方的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

2、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，将被取消其成交资格，其投标保证金将不予退还。

第五篇 响应文件格式

一、经济文件

（一）比选承诺函

二、服务文件

（一）项目服务（技术）方案

（二）服务条款响应

三、商务文件

（一）商务条款响应

（二）业绩合同、其他与评标有关的商务证明材料

四、资格文件

（一）营业执照（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）书面声明（格式）

（五）特定资格条件证明文件（如果有）

（六）与本项目相关的资料

投标文件必须软面装订

### 一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

竞争性比选报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称及分包号）及_____________（项目编号）的比选文件，经详细研究，决定参加该项目的投标。

- 愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的服务，报价为人民币

大写：      元整；人民币小写：         元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本  1 份，副本 1  份。

3、我方承诺：本次投标的有效期为90天内。

4、我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个投标过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终成交结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8、我方同意按比选文件规定，交纳比选文件要求的投标保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心交纳比选文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

9、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

联 系 人：

联系电话：

电子邮箱：

公司地址：

供应商：

（供应商公章）

年    月   日

### 二、服务方案

（一）项目服务（技术）方案

说明：结合第二篇项目服务需求和第四篇评标标准要求制定方案，格式自拟。

（二）服务条款响应

项目名称：

本公司完全响应磋商文件第二篇项目服务需求，无偏离、无差异。

投标人：                              法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

### 三、商务文件

（一）商务条款响应

项目名称：

本公司完全响应磋商文件第三篇采购商务需求，无偏离、无差异。

投标人：                        法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

（二）业绩合同、与评标有关的商务证明材料：

### 四、资格文件

（一）营业执照（副本）

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）书面声明

项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

（结束）